УТВЪРЖДАВАМ:………………….

(Д – р Г. Матев – Изп. директор

на “МБАЛ – Бургас” АД)

ЗА

# ПРОВЕЖДАНЕ НА  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

ЗА НУЖДИТЕ НА

„МБАЛ – БУРГАС” АД”

гр.Бургас 2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  МЕДИЦИНСКИ

ГАЗОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА

„МБАЛ – БУРГАС” АД”

1.Решение под формата на задължителен образец на Агенцията за обществени поръчки;

2. Обявление за обществена поръчка (на магнитен носител);

### 3. Общи условия за участие в обществената поръчка;

4. Техническа спецификация;

5.Образци:

Образец  № 1 – Заявление за участие;

Образец  № 2 –  Административни сведения;

Образец № 3 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия  на обществената поръчка;

Образец № 4 – Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката;

Образец № 5 - Декларация по 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 и т.5 от ЗОП;

Образец № 6 - Декларация  по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4  от ЗОП;

Образец № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Образец № 8 - Декларация за участието на подизпълнители;

Образец № 9 –  Декларация от подизпълнител;

Образец № 10 – Декларация за приемане условията в проекта но договора;

Образец № 11 – Предлагана цена;

Образец №12 - Декларация от членовете на обединението / консорциума;

Образец № 13 – Техническа оферта;

Образец №14 – Декларация за участие по обособени позиции;

Образец № 15 – Проект на договор.

Образец № 16 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  НА ЛАБОРАТОРНИ

КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА

„МБАЛ – БУРГАС” АД”

І.Пълно описание на обекта на  поръчката И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1. Предмет на поръчката: „Периодични доставки на медицински  газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”.

1.2. Техническа спецификация:

Предмет на доставка са медицински газове със следната спецификация, и при условията на следните прогнозни количества:

Обособена позоция №1:

- течен кислород за медицински нужди, с чистота  не – по – малко от 99,50 % - 361 383  килограма;

- газообразен кислород с чистота не по-малко от 99,50 % (в бутилки) – 1 929 м3;

Обособена позиция №2 - раски газ, с чистота 96,0 – 4 881  килограма;

Обособена позиция №3 – течен азот (в дюарови съдове), с чистота 99,99  – 560 кг.;

Обособена позиция № 4 – въглероден двуокис (в бутилки) с чистота 99,99  – 180 кг..

Забележка: Така посочените количества имат само прогнозна и информативна функция. Възложителят си запазва правото да закупи различни от посочените количества, съобразно нуждите си.

Този от участниците, който спечели процедурата по обособена позиция №1, следва в рамките на срок от 48 часа от подписване на договора да осигури и  монтира на определена за целта площадка резервоар за събрание и подаване на течен кислород с вместимост от 10 000 литра. По време на монтажа на резервоара спечелилият участник предлага техническо решение за непрекъснатото осигуряване на болницата с медицински кислород. Същият следва да предостави на Възложителя  за срока на действие на договора правото на безвъзмездно ползване върху стоманени бутилки от 3л., 5 л. и 10 л., собственост на Изпълнителя за обезпечаване на договорените доставки.

С цел обезпечаване  нормалната работа на Изпълнителя по договора за възлагане на обществена поръчка, в т.ч.  съхранение и  осигуряване на  денонощен непрекъснат цикъл на подаване на течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД, Възложителят възлага на този от участниците, който бъде определен за спечелил процедурата по обособена позиция №1, при условията на заплащане от страна на Възложителя на месечна абонаментна такса поддръжката на  обект “Газстанция за медицински газове” с полезна площ от 160,20 кв.м., ведно с находящите се в нея дълготрайни материални активи – машини и съоръжения, а именно:

Компресорно отделение:

а/ компресор за въздух марка ВОGЕ, фабр.№ 324175:

- дебит - 200 л/мин.;

- налягане 15 атм.;

б/ компресор за въздух марка ВОGЕ, фабр.№ 324178:

- дебит - 200 л/мин.;

- налягане -15 атм.;

в/ ресивер към компресор марка ВОGЕ, фабр.№ 48889:

- вместимост - 23 м.;

- комплектован с арматура и тръбопроводи.

г/ ресивер към компресор марка ВОGЕ, фабр.№ 48890:

- вместимост - 23 м.;

- комплектован с арматура и тръбопроводи.

д/ табло командно за компресори:

-	комплектовано с 2 броя пресостати марка „Данфус", 2 броя броячи
           за отработените от компресорите часове и токоизправител 24.

е/ изсушители за въздух 2 броя,марка  ВОGЕ:

- изсушават и охлаждат компресирания въздух.

ж/ филтри за въздух 4 броя, марка ZANDER:

Отделение за райски газ

а/ колектори 2 броя със спирателна арматура.

б/ вентилационна система:

- вентилатор центробежен;

- въздуховод от поцинкована ламарина.

Отделение за кислород

а/ разпределителни автоматични табла за кислород 2 броя.

б/ колектори 2 броя с по 10 броя вентили.

Вакуумно отделение № 1

а/ вакуум помпа марка  BUSCH, фабр. №  36955:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

б/ вакуум помпа марка  BUSCH, фабр.№ 36957:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

в/ресивер марка ОКS:

- вместимост- 1500 л.;

г/ бактерицидни филтри марка  Drager 2 броя.

д/ съд събирателен.

е/ табла разпределителни за кислород 2 броя с редуцир вентили.

ж/ табла разпределителни за въздух 2 броя с редуцир вентили.

з/ командно табло за вакуум помпи:

- комплектовано с пресостати Негz.

Вакуумно отделение № 2

а/ вакуум помпа марка BUSCH, фабр.№ 36956:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

б/ вакуум помпа марка ВUSCH, фабр.№ 36958:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

в/ ресивер марка ОКS:

- вместимост-1500л.;

г/ бактерипидни филтри марка  Drager 2 броя.

д/ съд събирателен.

е/ табла разпределителни за кислород 2 броя с редуцир вентили.

ж/ табла разпределителни за въздух 2 броя с редуцир вентили.

з/командно табло за вакуум помпи:

-	комплектовано с пресоетати Негz.

Тръбопроводна инсталация до всички  отделения

-   за кислород, райски газ, вакуум и въздух.

1.3. Срок на договора:  36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписването му. Срокът на договора може да бъде удължен, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в неговия срок или при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

1.4. Обособени позиции – 4 бр., съгласно приложените спецификации.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не  се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

1.6. Място и срок за изпълнение на поръчката.

Мястото за изпълнение на поръчката – складова база на „МБАЛ – Бургас” АД.

Доставките ще се изпълняват от изпълнителя в срок, предложен от същия /в часове/, който не следва да е по дълъг от 48 часа,  след получаване на писмена заявка от възложителя по факс, електронна поща или друг начин.

1.7.  Разходи за поръчката.

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

1.8.Стойност на поръчката.

Общата стойност на поръчката се определя в лева без вкл. ДДС,

1.9.Схема на плащане.

Плащането се извършва отсрочено, чрез банков превод в левове, в срок предложен от участника в  дни след представяне на фактурата, приемно-предавателен протокол, заявка и сертификат за качество.

1.10. Начина на плащане: Възложителят ще заплаща стойността на извършената услуга в срока, предложен от изпълнителя,  считано от датата на издаване на фактура, при условие че няма забележки по изпълнението на договора, което се удостоверява с протокол.  Стойността на услугата Възложителят ще заплаща по банков път по сметката, посочена от Изпълнителя в офертата му.

ІІ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Общи изисквания: До участие в откритата процедура се допускат български физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на ТЗ и отговарящи на условията на чл.47 ал.1, ал. 2, т.1, 2, 3, 4 и 5, и ал.5 от ЗОП, закупили документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и представили оферта, съгласно изискванията на чл. 56 от  ЗОП, както и отговарящи на следните изисквания:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания, с изключение на финансовите изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. На финансовите изисквания следва да отговаря водещия член на обединението и обединението (консорциум и др.) като цяло.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума, и че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява  обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на посочените по – долу се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2. Административни изисквания съгласно ЗОП:

Съгласно чл. 47, ал.1:

1) Кандидатът или участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- за престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.;

2) Кандидатът или участникът да не е обявен в несъстоятелност.

3) Кандидатът или участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

Съгласно чл. 47, ал.2 от ЗОП:

1) Кандидатът или участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

2)  Кандидатът или участникът да не  е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3) Участникът следва да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4)  Участникът следва да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

5) Няма право на участие в процедурата участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Съгласно чл. 47, ал.5 от ЗОП:

1) Нямат право на участие в процедурата участник, при който лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2) Участникът следва да не е  сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.2, когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаването на декларация  само от едно от лицата, които го представляват.

При участие в процедурата на обединения, на горните изисквания следва да отговаря всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

    - Финансови изисквания.

2.1.3.1. Изискуеми документи и информация:

а) Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си;

б) ОПР и баланс за  предходната финансова година;

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи изискуемите документи или не отговаря на някое от горните изисквания.

    - Технически изисквания.

Изискуеми документи и информация, посочени в обявлението:

1.Минимални изисквания по отношение на предложенията за доставка на медицински газове:

а)Сертификат ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

б)Сертификат ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на производителя - изискването е приложимо, при условие, че участниците в процедурата не са производители на предлаганите от тях медицински газове.

в) Разрешение за употреба на предлаганите от участника райски газ, течен и газообразен кислород, издадени от ИАЛ  - заверено от участника копие на оригинала.

г/ Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ – заверено от участника копие. Изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ, и/или течен и газообразен кислород, при условие, че участниците не са производители на съответния медицински газ;

д) Списък на основните договори за доставки на стоките, обект на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2012 г., 2010 г. и 2011г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени от референции за добро изпълнение;

е) Списък на техническите лица, заети с изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

л) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица специализирани транспортни средства, необходими за обезпечаване на доставките франко склада на Възложителя. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката или копие на регистрационни талони автомобилите, при условие, че същите са собственост на участника или копие от договор за наем, като същият следва да е със срок не по – кратък от срока на действие на договора за възлагане на обществена поръчка;

м) Свидетелства за регистрация на специализираните транспортни средство за превоз на опасни товари (ADR), посочени по декларацията от предходната точка.

н) Удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, за превоз на газообразен и течен кислород, издадено от ИА  „Автомобилна администрация” - изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ, и/или течен и газообразен кислород;

о) Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от ДАМТН – изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на течен кислород;

п/  Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове – изискването е приложимо, при условие, че участниците в процедурата не са производители на предлаганите от тях медицински газове.

р) Декларация от участника за осигуряване на необходимите количества медицински газове, за целия срок на действие на договора.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи някои от изброените по-горе документи или не отговаря на посочените изисквания.

При условията на участие на обединение,  горните документи    се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.2. Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или представи оферта с определения срок на валидност, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

ІІІ.  ГАРАНЦИИ

3.1.  Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й.

Гаранцията за участие в процедурата е определена за всяка позиция поотделно, в следните размери:

| № по ред | Позиция | Размер на депозита в лв. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на кислород и абонаментна поддръжка на станция за медицински газове | 4 220 лв. |
| 2. | Доставка на райски газ | 363 лв. |
| 3. | Доставка на течен азот | 5,63 лв. |
| 4. | Доставка на въглероден двуокис | 1,50 лв. |

Кандидатът или участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на представяне на офертата.

Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по банкова сметка IBAN BG52CECB97901066208600, BIC CECBBGSF - ЦКБ АД гр. Бургас, като към представеният платежен документ се прилага списък с обособените позиции, за които е внесена гаранцията.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, както към същата се прилага списък на обособените позиции със съответните стойности, за които тя е внесена.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи  гаранция за участие в процедурата.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка.

3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката, респ. стойността на съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Съответният  изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Изпълнителят на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора, като в нея  са посочени позициите за които участникът е класиран на първо място.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка, като към нея се прилага Съпроводително писмо, в което са посочени позициите за които участникът е класиран на първо място.

3.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие:

Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

  - оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

  - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие:

-на отстранените кандидати или участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

-на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни  след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

3.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Когато  участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1.  Място и срок за получаване на документацията за участие:

Възложителят предоставя  пълен достъп до документацята по електронен път. Същата е публикувана на интернет адрес: www.mbalburgas.com., раздел "Търгове и конкурси".

Всички кандидати изтеглии документацията от посочения от Възложителя интернет адрес, следва да заявят това обстоятелство на посочения в Раздел І email, като за целта посочат адрес за кореспонденция, електронна поща и  факс. Горното изискване се налага с цел изпращане на разяснения по смисъла на чл. 29 от ЗОП.

V.  РАЗЯСНЕНИЯ

5.1.  Искане на разяснения:

Кандидатите могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Когато искат разяснения по документацията за участие кандидатите и участниците посочват номер на факс и/или адрес на електронна поща. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.

Възложителят изпраща разяснението Възложителите изпращат разясненията по документацията за участие по електронна поща или по факс до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, електронна поща или  факс, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

VІ.  ОФЕРТА

6.1. Подготовка на офертата:

Кандидатите или участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от кандидатите или участниците.

Кандидати или участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участвуват в процедурата.

Представянето на оферта задължава кандидата или участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на кандидата или участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки кандидат или участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки кандидат или участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг кандидат или участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на обявените от Възложителя изисквания, както и при условие, че с офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за подизпълнители.

Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за участие като подизпълнител, или ако подизпълнителя същевременно е подал самостоятелна оферта, или ако посочения подизпълнител заяви в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

6.2. Съдържание на офертата:

Офертата се състои от три части поставени в три отделни плика:

- Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

- Плик  №2 с  надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерии и посочените в документацията изисквания;

- Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

В плик №1 - “Документи за подбор” се поставят следните документи:

1.Документи относно търговско правния статут на участника:

1.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, а когато участникът е физическо лице – документ за самоличност.

1.2. Копия на документи  за регистрация, заверени от участника с подпис и печат – БУЛСТАТ, регистрация по реда   на Закона за данък върху добавената стойност.

1.3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 3, 4, 5 и ал. 5 ЗОП – попълва се Образец № 5, Образец № 6   и Образец № 7.

Съгласно чл. 47, ал.1 от ЗОП:

т.1. не е осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК);

- подкуп по чл.301-307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;

- престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;

- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

т. 2. не обявен в  несъстоятелност;

т.3. не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Съгласно чл. 47, ал.2, т.1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3.който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4.  който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Съгласно чл. 47, ал.5 от ЗОП:

1.при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележки:

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5  от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, за лицата посочени по чл. 47, ал.4 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3, 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

При условията на участие на обединение  документите по  т. 1.3  се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. Документ за внесена гаранция за участие, придружен със списък на обособените позиции, за които е внесена гаранция.

3.Доказателства за икономическото и финансово състояние:

3.1.Копие от   ОПР и баланс за 2012 г., заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството, освен ако фирмата е новорегистрирана/чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

Изискуеми документи и информация посочени в обявлението:

а)Сертификат ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

б)Сертификат ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на производителя - изискването е приложимо, при условие, че участниците в процедурата не са производители на предлаганите от тях медицински газове.

в) Разрешение за употреба на предлаганите от участника райски газ, течен и газообразен кислород, издадени от ИАЛ  - заверено от участника копие на оригинала.

г/ Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ – заверено от участника копие. Изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ, течен и газообразен кислород, при условие, че участниците не са производители на съответния медицински газ;

д) Списък на основните договори за доставки на стоките, обект на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2012 г., 2010 г. и 2011г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени от референции за добро изпълнение;

е) Списък на техническите лица, заети с изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

л) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица специализирани транспортни средства, необходими за обезпечаване на доставките франко склада на Възложителя. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката или копие на регистрационни талони автомобилите, при условие, че същите са собственост на участника или копие от договор за наем, като същият следва да е със срок не по – кратък от срока на действие на договора за възлагане на обществена поръчка;

м) Свидетелства за регистрация на специализираните транспортни средство за превоз на опасни товари (ADR), посочени по декларацията от предходната точка.

н) Удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, за превоз на газообразен и течен кислород, издадено от ИА  „Автомобилна администрация” - изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ, и/или течен и газообразен кислород;

о) Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от ДАМТН – изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на течен кислород;

п/  Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове – изискването е приложимо, при условие, че участниците в процедурата не са производители на предлаганите от тях медицински газове.

р) Декларация от участника за осигуряване на необходимите количества медицински газове, за целия срок на действие на договора.

5. Декларация за запознаване с документацията – Образец № 3;

6. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката –  Образец № 4;

7. Декларация за наличие/липса на подизпълнители – Образец № 8;

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите и

- процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка и  стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнител.

8. Декларация за участие като подизпълнител- Образец № 9;

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител.

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 10;

10. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително  минимална цена на труда  и условията на труд – Образец № 16 - декларацията се представя при условията на участие за обособена позиция №1;

11. Декларация за участие по обособени позиции – попълва се Образец №  14;

12.  Заявление за участие – Образец № 1;

13. Административни сведения – Образец № 2;

14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Забележка:

1. Документите, включващи информация, представляваща фирмена и търговска тайна, следва да се представят с гриф “Защитена информация”.

2.  Тези от документите, които не са на български език, следва да се представят ведно с легализиран превод.

3.  Когато участник подава оферта за обособени позиции, за които документите за подбор са различни, участниците представят отделни пликове №1

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 3, 4, 5 и 6 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по т. 1, 5, 6, 10 и 11 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по  т. 3 и т.4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по  т. 1 се представя в официален превод, а документите по  т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, които са на чужд език, се представят и в превод.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

При условие, че участникът е обединение, освен всички горепосочени документи се представят и :

1) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);

2) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);

3) Декларация от членовете на обединението / консорциума – попълва се Образец № 12;

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата  процедура участник в следните случаи:

- не е представил някои от изброените по-горе документи;

- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП.

- при наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП;

- който е представил оферта която не отговаря на 	предварително обявените условия на възложителя.

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

6.2.2  „Плик  №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”:     В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката:

а) Техническа оферта Образец №13, с която всеки от участниците предлага  срок на отложено плащане на съответната доставка, както  и срок за нейното изпълнение. Участниците в процедурата, които представят предложение за участие по обособена позиция № 1 следва да посочат и срок на гаранция на извършените ремонти, съгласно Раздел ІV, чл. 12 от проекта на договор.

6.2.3.„Плик  №3 - „Предлагана цена” - Ценовото предложение следва да бъде изготвено в съответствие с представеният с документацията Образец № 11. Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие в една или всички обособени позиции. Тези от участниците, които внасят предложение по обособена позиция №1 (доставка на течен и газообразен кислород) следва да предложат и месечна абонаментна такса за извършване на дейностите по обслужване на Станция за медицинскигазове.

При условията на  представяне на предложение в разрез с горните изисквания, съответният участник ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Извън плика №3  с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

6.2.3. Запечатване:

Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват – Плик 1 - “Документи за подбор”, Плик  №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 - „Предлагана цена”	.

Всички страници на предложението /офертата трябва да са номерирани последователно.

Ксерокопията на изискваните документи следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на представителя на участника, изключая случаите, в които Възложителят изрично изисква нотариално заверено копие на съответния документ.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:

Адрес: Деловодство на „МБАЛ - Бургас" АД, етаж І,

бул. „Стефан Стамболов” №73

гр. Бургас

пк. 8000

За участие в открита процедура с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, като върху плика се посочват обособените позиции, за които внася предложение кандидата.

В долният ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника, телефон и по  възможност  факс и e-mail.

Общият плик е непрозрачен с посочените надписи и един печат на участника на мястото на запечатване, плик №1, плик №2  и плик №3 са непрозрачни с посочените надписи. Върху всеки от пликовете се отбелязва за коя обособена позиция е  предложението.

NB!  При условие, че участник внася предложения за  повече от една обособени позиции, за които се изискват различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор, същият представя и отделни пликове № 1.

Участник, документите в чиято оферта не са подредени по указания ред и систематизирани по указания по – горе начин и в трита плика, съгласно изискванията на възложителя, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

6.3. Подаване на оферти.

6.3.1. Място и срок за подаване на оферти:

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на „МБАЛ - Бургас" АД, етаж 1, бул. “Стефан Стамболов” № 73, гр.Бургас до указания  в обявлението срок.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

Всеки кандидат или участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в указания в обявлението срок.

До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

6.3.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти:

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените  се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението си възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на 14 – дневния срок възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите на промени в документацията по смисъла на чл. 29, ал. 2 от ЗОП;

3. при условията на изискване на разяснение от кандидат в процедурата, ако  от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

6.3.3. Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са   незапечатени или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра.

VІІ.  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ

7.1.  Място и дата на отваряне на офертите:

След изтичане на срока за прием на оферти Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.

Възложителят  може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

Постъпилите офертите се отварят на указаните в обявата час, ден и място. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват лично.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията  отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3 - „Предлагана цена”.  Комисията предлага по един  представител от присъстващите участници да подпише плик №3 - „Предлагана цена” на останалите участници.

В присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени представители комисията отваря плик №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”    и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” на останалите участници.

Комисията след това отваря плик 1 - “Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка, представен от участника.

Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

За своята работа комисията съставя протокол. В протокола комисията описва изчерпателно представените от участниците документи. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на липсващите документи комисията проверява съответствието на документите в плик 1 - “Документи за подбор”, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №2 - „ Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Участниците се уведомяват допълнително за датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения поставени в плик №3 - „Предлагана цена”, като обявлението се публикува в сайта на Възложителя.

В обявения ден и час, в присъствието на представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели и отваря плика с ценовото предложение.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

7.2.  Отстраняване на участници.

Комисията отстранява от участие в процедурата участник, който:

- не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП;

- който не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл.47, ал. 2 ЗОП;

- е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

7.3.  Искане на разяснения по възникнали въпроси по документацията от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите:

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

7.4.  Изключително благоприятно предложение.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Участникът следва да представи обосновката в срок от 3 (три) дни, след получаване на искането за това.

При не представяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че обосновката е несъстоятелна, участникът се отстранява от процедурата.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

7.5. Оценка на офертите.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодно предложение, с коефициент на тежест:

- Показател за оценка на ценовото предложение -             до 90 точки;

2.    Показатели за техническа оценка - 				   до 10 точки.

Класирането на допуснатите оферти се извършва при спазване на долупосочените условия.

    - Методика на оценяване.

Класирането на предложенията по съответните позиции се извършва по комплексна оценка изчислена на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси икономически най-изгодното предложение.

а) Показател за оценка на ценовото предложение:

1.  Цена  на  предложението за доставка на килограм течен кислород (К1) - с тегловен  коефициент - 50,  изчислен по формулата:

Цmin 
             К1 = ----------х 50 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

2.  Цена  на  предложението за месечна абонаментна такса за обслужване на станция за медицински газове (К2) - с тегловен  коефициент - 10,  изчислен по формулата:

Цmin 
             К2 = ----------х 10 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

3.  Цена  на  предложението за доставка на бутилка газообразен кислород (К3) - с тегловен  коефициент - 10,  изчислен по формулата:

Цmin 
             К3 = ----------х 10 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

4.  Цена  на  предложението за доставка на килограм райски газ (К4) - с тегловен  коефициент - 10,  изчислен по формулата:

Цmin 
             К4 = ----------х 10 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

- Цена  на  предложението за доставка на килограм течен азот  (К5) - с тегловен  коефициент - 5,  изчислен по формулата:

Ц min

К4 = ----------х 5 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

- Цена  на  предложението за доставка на килограм  въглероден двуокис  (К6) - с тегловен  коефициент - 5,  изчислен по формулата:

Ц min

К6 = ----------х 5 , където

Ц i

Ц min - минималната предложена цена от участниците за съответната обособена позиция, Ц i - цена на конкретното предложение за съответната обособена позиция.

б) Показател за оценка на техническото предложение:

1. Срок на плащане (К7) - с тегловен коефициент -	10, изчислен  по формулата:

SP i

К7 = 	 X 10, където

SP mах

SP i - срок на плащане на конкретното предложение, до който се предвижда разсрочено безлихвено плащане.

SP mах -  максимален срок предложен от участниците, до който се предвижда разсрочено безлихвено плащане.

Общата оценка на предложението К се изчислява по следната формула:

Обособена позиция № 1 - К = К1 + К2 + К3 + К7

Обособена позиция № 2 - К =  К4+ К7

Обособена позиция № 3 - К =   К5+ К7

Обособена позиция № 4 - К =  К6+ К7

На първо място се класира предложението, получило най-висока обща оценка.

Комплексната оценка се формира като сбор от точки, получени от гореизброените показатели. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

Класирането на предложенията се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира предложението с най-висока оценка.

7.6. Обявяване на резултатите:

Възложителят обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника,  определен за изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията.

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение в срок от  три (3) работни дни от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

VІІІ.  ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

        - не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

        - всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

        - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

        - първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

        - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

        - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

        - поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП  не се сключва договор за обществена поръчка.

2.Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

          - е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;

          - има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

          - участникът, класиран на първо място:

          - а) откаже да сключи договор, или

          - б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП или

          - в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.

ІХ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

9.1. Съдържание:

Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и сключва договор с него.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договорът не се сключва с участник, който при подписване на договора не представи:

- документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

- документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

- документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят сключва договора със следващия класиран участник или при липса на такъв, издава решение в съответствие с изискванията на ЗОП.

Офертата на участника става неразделна част от договора.

9.2. Основания за изменение на договора:

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1.  когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената  е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

3.  когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него;

4.  при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

9.3. Срокове за сключване на договора:

Договорът за възлагане се сключва с участника в едномесечен срок от влизане в сила  на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Х. ОБЖАЛВАНЕ

Всяко решение на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десетдневен (10) срок от уведомяването му за съответното решение.

Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието решение се обжалва.

ХІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни.

Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

ХІІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

- Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху членовете на комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

- Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в изпълнение на поръчката. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

- Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, направени без предварителното одобрение на възложителя.

- Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

- Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

- Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

- Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

За всички въпроси неразработени в настоящата документация се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

## ОБРАЗЕЦ № 1

#### ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

## Настоящото заявление е подадено от …………………………………………......

## ………………………………………………………………………………………

## (наименование на участника)

## и подписано от………………….………………………………..………………….........

## (трите имена и ЕГН)

## …………………………………….……………………………………………………

## в качеството му на ………………………………………………….………………..

## (длъжност)

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

## Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

## Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на  сто и осемдесет (180) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на оферти…………….2013 г.

## Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка и приетото ни предложение.

Дата,………………2013 год.                     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

## ОБРАЗЕЦ № 2

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

## 1.	Наименование на участника ………………………………………………

## 2.	Координати:

## Адрес:……………………………………………………………………………

## Телефон № ………………………….

## Факс: ………………………………...

## Е-mail: ……………………………….

## 3.	Лице, представляващо участника: …………………………………………

## (трите имена)

## ………………………………………………………………………….………..

## (данни по документ за самоличност)

## …………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

## Лице за контакти:.……….……………………………………………………

## (трите имена)

## …………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

## Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

## 5.	Обслужваща банка……………………………………………………….…...

## (наименование на обслужващата банка)

## ……………………………………………………………………………………

## (адрес на банката)

……………………………………………………………………………………………………………...

## (IBAN сметка, BIC код на банката)

## Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...

## Дата: …………………. 				Подпис и печат: ………………….

## ОБРАЗЕЦ № 3

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.....................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, като  нямам претенции към Възложителя за непълна и не обективна информация.

Дата: …………………..		ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ   № 4

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният...................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.

3.  Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

Дата: .........                                  ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

## ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 и т.5, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………,

в качеството ми на  ……………………………………………………………………..

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на ……………………………………………………………………………………………..,

(участник)

със седалище и адрес на управление:.......................................................... ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

      - Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

  - Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година	 			Декларатор: ……………….

## ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………,

в качеството ми на  ……………………………………………………………………..

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на ……………………………………………………………………………………………..,

(участник)

със седалище и адрес на управление.......................................................: ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът, когото представлявам:

  - не е обявен в несъстоятелност;

  - не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  - не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;

  - няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

  - няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на Договора за обществената поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. (11).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2. Представя се лично от участника – физическо лице.

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

## ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. (5) от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………,

в качеството ми на  ……………………………………………………………………..

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на ……………………………………………………………………………………………..,

(участник)

със седалище и адрес на управление:.................................................. ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година	 		Декларатор:

1. Когато участникът е юридическо лице се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 7 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от участника – физическо лице.

- Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

ОБРАЗЕЦ   № 8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният...................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителят, когото ще ползвам е: ............…………………………………

(наименование на подизпълнителя)

………………………………………………………………………………………………….,

представляван от....................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………..

## (данни по документ за самоличност)

………………………………………………………………………………………………… (адрес)

## в качеството си на ………….………..…………………………..………….………

(длъжност)

2. Процентът от общата стойност на поръчката от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнителя е …………………........, съответстваща на изпълнение в частта на .....................................................................................................

3. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители  като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: .........                                  ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

## ОБРАЗЕЦ № 9

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ....................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на подизпълнител: .………………………………………………………………

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

Съгласен съм да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, като подизпълнител на участник

………………………………………………………………………………………….,

(наименование на участника)

в частта за обособени позиции №, № ..........................................................

Дата: …………………..		ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ОБРАЗЕЦ№ 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………, в качеството ми на представляващ …………………………………………………, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласен съм и приемам всички условия в проекта на договор (Образец №15А/ Образец № 15Б), предоставен ми с документацията за възлагане на обеществена поръчка.

При подписването на договора ще приложа всички изисквани документи съгласно изискванията на  ЗОП.

........................................... г.

Декларатор: .................................

ОБРАЗЕЦ № 11

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: 	…………………………………………………………………………………………..

(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ......................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................

ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:...................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

С настоящото заявяваме своето желание за участие в открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: “Извънгаранционна абонаментна техническа и сервизна поддръжка на медицинска  апаратура”   по обособена позиция №    …………….., като организираме и изпълним поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

| Вид на медицинския газ | мярка | Количество до | Чистота по БДС | цена без вкл. ДДС за 1/М3 кг. | Обща стойност без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течен кислород | Кг. |  | 99,5/БДС 1350-81/ |  |  |
| Газообразен кислород | М3 |  | 99,5/БДС 1350-81/ |  |  |
| Двуазотен окис /райски газ/ | Кг. |  | 96,0 /БДС 14052-86/ |  |  |
| Течен азот | Кг. |  | 99,99 |  |  |
| Въглероден двуокис | Кг. |  | 99,99 |  |  |

(попълва се само в частта за участие по съответната обособена позиция)

Предлагаме месечна такса  за абонаментна поддръжка на станция за медицински газове  ................... ( ........................................................) лв. без вкл. ДДС, при обща стойност за срока на действие на договора .......................... ( .......................................................) лв. без вкл. ДДС.

(попълва се само при участие по обособена позиция №1)

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Дата……………….                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ   № 12

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният...................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

(наименование на участник)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, че:

- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

- водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума.

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума.

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: .........                                    ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на това дали е обединение или консорциум, декларатора избира, това обстоятелство, ще декларира и посочва само него.

## ОБРАЗЕЦ № 13

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: 	:............................................................................................................

(наименование на възложителя)

От:................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, по отношение на обособена позиция № .............от  Техническата спецификация.

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от кройния срок за внасяне на предложенията.

2. Предлагаме следния срок за отложено плащане: ………………………………..  /в календарни дни/.

3. Предлагаме гаранционен срок на извършените рамонти работи в станция за медицински газове - ....................................... (срокът се посочва в месеци)

(този раздел от техническото предложение се попълва при условията на участие по обособена позиция №1)

4.За времето, през което ще се извършва монтажа и въвеждането в експлоатация на резервоара за течен кислород, ще обезпечаваме необходимите на болницата количества течен кислород по следния начин: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

(този раздел от техническото предложение се попълва при условията на участие по обособена позиция №1)

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Дата,……………………...г.			ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

## ОБРАЗЕЦ № 14

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ........................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

че при възлагане на обществена поръчката с предмет:  „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

ще участвам по следните обособени позиции:

позиция №....... “...................................................................”

(номер)			 (наименование на позицията)

позиция №....... “...................................................................”

(номер)			 (наименование на позицията)

Дата: …………………..			ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………,

в качеството ми на  ……………………………………………………………………..

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на ……………………………………………………………………………………………..,

(участник)

със седалище и адрес на управление:.................................................. ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена, да спазвам изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

[дата на подписване]				Декларатор: [подпис и печат]:

ОБРАЗЕЦ № 15А

Проект на договор за

обособена позиция №1

#### Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

Днес, ......... 2013 г. в гр.Бургас между:

“МБАЛ - Бургас” АД, гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №73,  ЕИК 102274111, представлявано от Д-р Георги Матев – изпълнителен директор и Ани Бъчварова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “Възложител” от една страна

и

„……………………………..” ……….,  ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………….., представлявано от ……………………………………………. – ……………………………., наричано за краткост по–долу “Изпълнител”

на основание чл.41 от ЗОП и Решение VІ – Р - ……………/…………..  г. на Изпълнителния директор на “МБАЛ - Бургас” АД, гр.Бургас, се сключи настоящият  договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.  Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински газове, наричани в договора СТОКИ, съобразно потребностите на Възложителя, конкретизирани по видове, количества и цени в Спецификация – Приложение №1 към настоящия договор.

2. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя, в зависимост от неговите потребности.

3. Изпълнителят предоставя на Възложителя правото за срока на действие на договора безвъзмездно да ползва стоманени бутилки собственост на Изпълнителя за обезпечаване на договорените доставки и един резервоар с вместимост вместимост 10 000 килограма за кислород, който изпълнителят се задължава да поддържа винаги пълен.

ІІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза на ...............лева (............................................)  лева без  ДДС  за годишните потребности на Възложителя.

2. Единичните цена на СТОКИТЕ, предмет на настоящия договор са съгласно Спецификация -  Приложение №1, неразделна част от настоящия договор и включват всички разходи до мястото на изпълнение.

3. Стойността на таксата за месечното абонаментно обслужване на станция за медицински газове се определя на ……………… (………………………..) лв. без включено ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, явяващо се неразделна част от настоящия договор.

4. Изпълнителят гарантира изпълнението на настоящия договор по договорените цени, валидни за целия договорен срок .

5. Плащанията на доставените по смисъла на настоящия договор СТОКИ,  както и стойността на резервните части, вложени в отстраняване на аварии възникнали в станция за медицински газове се извършва чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок до …………….. дни след предаването на СТОКАТА и приемане на извършения ремонт и представяне на фактура, подписана и одобрена от Възложителя и предавателно – приемателен протокол. Цената на резервните части  се доказва с фактура  издадена от доставчика на съответната резервна част.

6. За дейностите по абонаментно обслужване на станция за медицински газове се издават фактури до 10 – то число на месеца, следващ месеца този, за който се дължи съответната такса, като плащането се извършва чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок до …………….. дни след  представяне на фактура, подписана и одобрена от Възложителя.

### ІІІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1. Доставките на СТОКАТА, предмет на настоящия договор се извършват от Изпълнителя въз основа на писмена заявка на Възложителя, в срок до 48 часа от получаването й. В писмената заявка на Възложителя се съдържат индивидуализиращите признаци на СТОКАТА по вид и количество.

2. За място на изпълнението се счита  - „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73..

3. За дата на доставяне се счита датата, на която СТОКАТА е приета от материално -отговорното лице на Възложителя с приемателно - предавателен протокол.

4. Доставката на СТОКАТА се удостоверява с подписана от получателя фактура и с приемателно - предавателен протокол.

5. Собствеността върху СТОКАТА и рискът от случайното погиване или повреждане на СТОКАТА преминава върху Възложителя в момента на фактическото им приемане на мястото на изпълнението съгласно предавателно - приемателния протокол.

6. Качеството на доставените СТОКА трябва да отговаря на техническите стандарти на производителя и декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА, като при условията на всяка доставка се представя сертификат от завода – производител.

7. Възложителят не е длъжен да заяви договорените количества медицински газове в пълен обем. Заявяването и изпълнението, се определя в зависимост от фактическите потребности на Възложителя.

8.  Доставените количества се отчитат по следния начин:

8.1. течен кислород – посредством данни от монтираните към цистерните измервателни уреди – преди разтоварване и след разтоварване на товара или на електронен кантар при представяне на товарителница от Изпълнителя;

8.2. газообразен кислород – посредством приемно – предавателен протокол, в който са посочени брой бутилки и количество.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да достави СТОКАТА в договорения срок, със собствен специализиран транспорт, в съответствие с нормативно установените изисквания и да я предаде придружена с необходимите сертификати за качество и с опаковка и маркировка.

2. Изпълнителят се задължава да предаде СТОКАТА на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице.

3. Изпълнителят се задължава да представи необходимите документи за извършване на плащането най-късно в деня на доставяне на СТОКАТА.

4. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия и/или отклонения на доставената СТОКА, констатирани и предявени по реда на настоящия договор.

6. Изпълнителят гарантира на Възложителя обезпечаването на регулярните му  потребности от договорените количества медицински газове ежемесечно съгласно представена писмена заявка .

7. Изпълнителят се задължава да достави СТОКАТА в собствени на Изпълнителя, безвъзмездно предоставени на Възложителя стоманени бутилки и един резервоар с вместимост 10 000 килограма за кислород, който изпълнителят се задължава да поддържа винаги пълен.

8. За времето, през което ще се извършва монтажа и въвеждането в експлоатация на резервоара за течен кислород, Изпълнителят ще обезпечи необходимите на болницата количества течен кислород по следния начин: ……………………………………………………………………………………………………

9. Изпълнителят гарантира на Възложителя, че стоманените бутилки отговарят на целите и предназначението, за които се ползват и за спазени технически изисквания за безопасност.

10. Изпълнителят се задължава да извършва денонощно абонаментно обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части на инсталация за медицински газове в „МБАЛ – Бургас” АД с полезна площ от 160,20 кв.м., изграден в УПИ І, кв.6 по плана на ж.к. “Зорница”, гр. Бургас, ведно с находящите се в нея технически съоръжения, а именно:

Компресорно отделение:

а/ компресор за въздух марка ВОGЕ, фабр.№ 324175:

- дебит - 200 л/мин.;

- налягане 15 атм.;

б/ компресор за въздух марка ВОGЕ, фабр.№ 324178:

- дебит - 200 л/мин.;

- налягане -15 атм.;

в/ ресивер към компресор марка ВОGЕ, фабр.№ 48889:

- вместимост - 23 м.;

- комплектован с арматура и тръбопроводи.

г/ ресивер към компресор марка ВОGЕ, фабр.№ 48890:

- вместимост - 23 м.;

- комплектован с арматура и тръбопроводи.

д/ табло командно за компресори:

-	комплектовано с 2 броя пресостати марка „Данфус", 2 броя броячи
           за отработените от компресорите часове и токоизправител 24.

е/ изсушители за въздух 2 броя,марка  ВОGЕ:

- изсушават и охлаждат компресирания въздух.

ж/ филтри за въздух 4 броя, марка ZANDER:

Отделение за райски газ

а/ колектори 2 броя със спирателна арматура.

б/ вентилационна система:

- вентилатор центробежен;

- въздуховод от поцинкована ламарина.

Отделение за кислород

а/ разпределителни автоматични табла за кислород 2 броя.

б/ колектори 2 броя с по 10 броя вентили.

Вакуумно отделение № 1

а/ вакуум помпа марка  BUSCH, фабр. №  36955:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

б/ вакуум помпа марка  BUSCH, фабр.№ 36957:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

в/ресивер марка ОКS:

- вместимост- 1500 л.;

г/ бактерицидни филтри марка  Drager 2 броя.

д/ съд събирателен.

е/ табла разпределителни за кислород 2 броя с редуцир вентили.

ж/ табла разпределителни за въздух 2 броя с редуцир вентили.

з/ командно табло за вакуум помпи:

- комплектовано с пресостати Негz.

Вакуумно отделение № 2

а/ вакуум помпа марка BUSCH, фабр.№ 36956:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

б/ вакуум помпа марка ВUSCH, фабр.№ 36958:

- тип 160-138;

- вакуумиране - 20 mbar.

в/ ресивер марка ОКS:

- вместимост-1500л.;

г/ бактерипидни филтри марка  Drager 2 броя.

д/ съд събирателен.

е/ табла разпределителни за кислород 2 броя с редуцир вентили.

ж/ табла разпределителни за въздух 2 броя с редуцир вентили.

з/командно табло за вакуум помпи:

- комплектовано с пресоетати Негz.

Тръбопроводна инсталация до всички отделения

-   за кислород, райски газ, вакуум и въздух.

10. При изпълнение на дейностите по денонощно абонаментно обслужване и ремонт на станция за медицински газове  Изпълнителят има следните права и задължения:

10.1. да извършва денонощно и непрекъснато поддържане на медицинската инсталация, да прави необходимите профилактични прегледи, отстраняване на повредите, възникнали от експлоатацията, дава указания за правилната и безопасна работа, да спазва нормативните актове за този отрасъл.

10.2. да назначи необходимия за извършването на услугата изпълнителски и контролен персонал, притежаващ необходимия стаж, квалификация и документ в съответствие с  чл. 36, ал.1 от ЗТИП, като поддръжката и ремонта на съответната апаратура да се извършва само от обучен и квалифициран персонал, който да спазва инструкциите за правилната експлоатация и съхранение.

10.3. да предупреди Възложителя в случай на възникване на авария на централното електрозахранване, водозахранване, запушване на канализация, като иска незабавно отстраняване на повредите, с оглед възстановяване на работния процес.

10.4. да уведоми писмено Възложителя при повреди в резултат на неправилна  експлоатация на предоставените му по смисъла на настоящия договор съоръжения и апарати, като при условията на установяване на повреди поради небрежност от страна на персонала му, както и слаба квалификация на същия, следва да отстрани повредите за своя сметка.

10.5.  да води сервизен дневник, в който се описва вида  извършената дейност, констатираните дефекти или установени повреди (отклонението от нормалните параметри на работа на съответния апарат), изброяват се сменените части, посочват се частите,  които подлежат на доставка;

11.Всички услуги като: монтаж, демонтаж, местене или консервация на апаратурата, или монтаж на нова такава, периодични прегледи и основни ремонти са извън предмета на настоящия договор, като същите се извършват се от фирми, притежаващи необходимите за целта сертификати.

12.Гаранционният срок след извършване на ремонтните дейности, включени в предмета на настоящия договор се определя на ......... месеца, важи само за ремонтирания възел, част и/или детайл, а гаранционният срок на вложените резервни части е в съответствие с този, определен от производителя и важи само за  подменената част.

13. При условията на отказан достъп до абонираната апаратура, същият не носи отговорност за неизпълнение на абонаментните си задължения.

14. Изпълнителят отговаря за срока на договора за поддръжката на предоставената му база и апаратура, собственост на Възложителя, като всички нейни повреди възникнали извън рамките на нормалното и  потребление се отстраняват за негова сметка.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят се задължава да предаде на Изпълнителя писмена заявка (или да я изпрати по факс, посочен от Изпълнителя) за доставка на СТОКАТА, съдържаща всички данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.

2. Възложителят се задължава да приеме доставената СТОКА, съответстваща по вид, количество и качество на договорената и заявена от негова страна пред Изпълнителя.

3. Възложителят се задължава да заплати цената на доставената СТОКА и извършената абонаментна поддръжка на станция за медицински газове при условията на настоящия договор и офертата. В случай на възникнали затруднения в плащанията по обективни причини, Възложителят следва незабавно да уведоми за това Изпълнителя.

4. Възложителят може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството или не съответства на доставената СТОКА, както и когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на СТОКАТА.

5. Възложителят се задължава да не преотстъпва и преотдава под наем на трети лица, получените от Изпълнителя стоманени бутилки.

VІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Изпълнителят гарантира годността на доставените СТОКА съобразно изискванията на действащото законодателство за търговия с лекарствени продукти и настоящия договор, като представя сертификати за качество и други документи от производителя и се задължава да приеме всички рекламации на Възложителя.

2. Възложителят  чрез материално - отговорното лице може да откаже получаване на СТОКАТА или част от нея при установени липси, нарушена цялост на съдовете, липса на придружаващи сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка и други явни несъответствия.

3. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:

- явни недостатъци – в деня на получаване на СТОКАТА, а за малки количества веднага при получаването ;

- за скрити недостатъци  - през целия срок на годност на доставената СТОКА, въз основа на констативен протокол.

4. Възложителят уведомява писмено, включително по факса Изпълнителя за наличието на дефекти в доставената СТОКА веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва задължително писмената заявка, датата на доставката респ. протокола, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на дефектите.

5. При рекламация за явни несъответствия и/ или отклонения Изпълнителят е длъжен в  срок от 24 часа от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени некачествената СТОКА.

6. При рекламации за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен в едноседмичен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да замени СТОКАТА без необходимото качество с договореното, както и заплати на Възложителя договорената неустойка.

7. Изпълнителят е задължен да достави стоката за своя сметка до склада на Възложителя. В случай, че не може да достави заявеното количество или част от него, Изпълнителят изпраща своевременно писмено известие до Възложителя, в която се посочват причините за закъснението на доставката, както и срок в който същата ще бъде изпълнена.

VІІ. ГАРАНЦИИ

1. Изпълнителят е задължен да представи гаранция на Възложителя за изпълнение на договора на стойност ............ лв. /..................................................../, сума, представляваща 1% от стойността на договора без ДДС.

1.1. Изпълнителят представя оригинална банкова гаранция или парична сума за изпълнение на договора при подписването му.

1.2. Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на задълженията на Изпълнителя за срока на действие на настоящия договор.

1.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в 5 дневен срок след изтичане срока на действие на  настоящия договор и точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

1.4.  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до неговото решаване по споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение.

1.5.  Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер, при пълно виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

1.6. Възложителят има право да удържа от стойността на гаранцията, размера на начислената неустойка по реда на Раздел VІІІ от настоящия договор.

1.7. Когато Изпълнителят е представил банкова гаранция, нейният срок на валидност е до крайния срок на изтичане срока на договора плюс 5 дни. Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея, при условията на предходните алинеи.

#### VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включително забавено или неточно  изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на  0,5% на ден върху стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

2. Когато при наличие на рекламация Изпълнителят не изпълни задълженията си по предходния раздел от настоящия договор  или не ги изпълни в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от цената на СТОКАТА, за която са направени рекламациите.

3. При неизпълнение на задълженията на Изпълнителят за доставка на заявената  СТОКА, продължило повече от 10 дни, Възложителя има право да  прекрати едностранно и без предизвестие този договор, включително и да получи неустойка в размерите по т. 1 до деня на прекратяване на договора.

4. При неизпълнение на задълженията си за плащане на доставените СТОКА в уговорените срокове, Възложителя дължи неустойка, в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

ХІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Договорът влиза в сила, считано от датата на неговото подписване и  е със срок на действие 36 месеца.

2. Срокът на договора може да бъде удължен, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в неговия срок или при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

3. Договорът се прекратява  в следните случаи:

3.1. с изтичане на договорения срок;

3.2. с доставяне на договорените по вид и количество медицински газове;

3.3. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3.4. по искане на Възложителя при неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя, посочени в настоящия договор.

3.5. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за доставка на заявената  СТОКА, продължило повече от 10 дни.

### Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по телефакс.

Адресите и координатите на страните са както следва :

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- | --- |
| Организация |  | Организация – «МБАЛ – Бургас» АД |
| Адрес: |  | Адрес: бул.”Ст. Стамболов” №73 |
| Град |  | Град Бургас |
| Пощенски код: |  | Пощенски код: 8000 |
| Държава |  | Държава БЪЛГАРИЯ |
| Тел.: |  | Тел.: |
| Факс: |  | Факс: 056 / ................ |
| Електронна поща |  | Електронна поща: dirmbal@abv.bg |

##### 2. Ако някоя от страните промени посочените по - горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря  за неполучени съобщения, произовки или други такива.

3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и  изпълнение на задълженията си по настоящия договор:

###### 3.1. За Възложителя ........................  тел. .......................

###### 3.2. За Изпълнителя ......................... тел. ..........................

4. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението.

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.

- датата на приемането – при изпращане по факс.

5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията произтичащи от този договор.

6. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

7. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са  неразделна част от настоящия договор.

8. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действуващото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи, изискващи се съгласно чл. 47, ал.9 от ЗОП:

- Свидетелство за съдимост на управителя/управителите/членовете на СД;

- Удостоверение от НАП, ТД – ................ за липса на задължения на дружеството;

- Удостоверение за липса на задължения на дружеството, издадено от Община .................;

- Удостоверение за актуално състояние на Изпълнителя;

- Удостоверения за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация на Изпълнителя;

- Удостоверение за липса на наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци на територията на РБългария;

- Платежно нареждане/банкова гаранция от ..............2013г. за внесена гаранция за изпълнение на договора по смисъла на на Раздел VІІ, т.1 от същия.

Неразделна част от настоящия договор е:

Приложение №1 – Ценово предложение;

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката;

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /……………………/ |  | УПРАВИТЕЛ.............................. /……………………/ |
| ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ........................ /……………………/ |  |  |

ОБРАЗЕЦ № 15Б

Проект на договор за

обособени позиции №,№2, 3 и 4

#### Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

Днес, ......... 2013 г. в гр.Бургас между:

“МБАЛ - Бургас” АД, гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №73,  ЕИК 102274111, представлявано от Д-р Георги Матев – изпълнителен директор и Ани Бъчварова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “Възложител” от една страна

и

„……………………………..” ……….,  ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………….., представлявано от ……………………………………………. – ……………………………., наричано за краткост по–долу “Изпълнител”

на основание чл.41 от ЗОП и Решение VІ – Р - ……………/…………..  г. на Изпълнителния директор на “МБАЛ - Бургас” АД, гр.Бургас, се сключи настоящият  договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.  Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински газове, наричани в договора СТОКИ, съобразно потребностите на Възложителя, конкретизирани по видове, количества и цени в Спецификация – Приложение №1 към настоящия договор.

2. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя, в зависимост от неговите потребности.

3. Изпълнителят предоставя на Възложителя правото за срока на действие на договора безвъзмездно да ползва стоманени бутилки собственост на Изпълнителя за обезпечаване на договорените доставки.

ІІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза на ...............лева (............................................)  лева без  ДДС  за годишните потребности на Възложителя.

2. Единичните цени на СТОКИТЕ, предмет на настоящия договор са съгласно Спецификация -  Приложение №1, неразделна част от настоящия договор и включват всички разходи до мястото на изпълнение.

3. Изпълнителят гарантира изпълнението на настоящия договор по договорените цени, валидни за целия договорен срок .

4. Плащанията на доставените СТОКИ се извършват чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок до .............. дни след предаването на СТОКАТА и представяне на фактура, подписана и одобрена от Възложителя и предавателно – приемателен протокол.

### ІІІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1. Доставките на СТОКАТА, предмет на настоящия договор се извършват от Изпълнителя въз основа на писмена заявка на Възложителя, в срок до 48 часа от получаването й. В писмената заявка на Възложителя се съдържат индивидуализиращите признаци на СТОКАТА по вид и количество.

2. За място на изпълнението се счита  - „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73.

3. За дата на доставяне се счита датата, на която СТОКАТА е приета от материално -отговорното лице на Възложителя с приемателно - предавателен протокол.

4. Доставката на СТОКАТА се удостоверява с подписана от получателя фактура и с приемателно - предавателен протокол.

5. Собствеността върху СТОКАТА и рискът от случайното погиване или повреждане на СТОКАТА преминава върху Възложителя в момента на фактическото им приемане на мястото на изпълнението съгласно предавателно - приемателния протокол.

6. Качеството на доставените СТОКА трябва да отговаря на техническите стандарти на производителя и декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА.

7. Възложителят не е длъжен да заяви договорените количества медицински газове в пълен обем. Заявяването и изпълнението, се определя в зависимост от фактическите потребности на Възложителя.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да достави СТОКАТА в договорения срок, със собствен специализиран транспорт, в съответствие с нормативно установените изисквания и да я предаде придружена с необходимите сертификати за качество и с опаковка и маркировка.

2. Изпълнителят се задължава да предаде СТОКАТА на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице.

3. Изпълнителят се задължава да представи необходимите документи за извършване на плащането най-късно в деня на доставяне на СТОКАТА.

4. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия и/или отклонения на доставената СТОКА, констатирани и предявени по реда на настоящия договор.

6. Изпълнителят гарантира на Възложителя обезпечаването на регулярните му  потребности от договорените количества медицински газове ежемесечно съгласно представена писмена заявка .

7. Изпълнителят се задължава да достави СТОКАТА в собствени на Изпълнителя, безвъзмездно предоставени на Възложителя стоманени бутилки.

8. Изпълнителят гарантира на Възложителя, че стоманените бутилки отговарят на целите и предназначението, за които се ползват и за спазени технически изисквания за безопасност.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят се задължава да предаде на Изпълнителя писмена заявка (или да я изпрати по факс, посочен от Изпълнителя) за доставка на СТОКАТА, съдържаща всички данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.

2. Възложителят се задължава да приеме доставената СТОКА, съответстваща по вид, количество и качество на договорената и заявена от негова страна пред Изпълнителя.

3. Възложителят се задължава да заплати цената на доставената СТОКА при условията на настоящия договор и офертата. В случай на възникнали затруднения в плащанията по обективни причини, Възложителят следва незабавно да уведоми за това Изпълнителя.

4. Възложителят може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството или не съответства на доставената СТОКА, както и когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на СТОКАТА.

5. Възложителят се задължава да не преотстъпва и преотдава под наем на трети лица, получените от Изпълнителя стоманени бутилки.

VІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Изпълнителят гарантира годността на доставените СТОКА съобразно изискванията на действащото законодателство за търговия с лекарствени продукти и настоящия договор, като представя сертификати за качество и други документи от производителя и се задължава да приеме всички рекламации на Възложителя.

2. Възложителят  чрез материално - отговорното лице може да откаже получаване на СТОКАТА или част от нея при установени липси, нарушена цялост на съдовете, липса на придружаващи сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка и други явни несъответствия.

3. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:

- явни недостатъци – в деня на получаване на СТОКАТА, а за малки количества веднага при получаването ;

- за скрити недостатъци  - през целия срок на годност на доставената СТОКА, въз основа на констативен протокол.

4. Възложителят уведомява писмено, включително по факса Изпълнителя за наличието на дефекти в доставената СТОКА веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва задължително писмената заявка, датата на доставката респ. протокола, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на дефектите.

5. При рекламация за явни несъответствия и/ или отклонения Изпълнителят е длъжен в  срок от 24 часа от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени некачествената СТОКА.

6. При рекламации за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен в едноседмичен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да замени СТОКАТА без необходимото качество с договореното, както и заплати на Възложителя договорената неустойка.

7. Изпълнителят е задължен да достави стоката за своя сметка до склада на Възложителя. В случай, че не може да достави заявеното количество или част от него, Изпълнителят изпраща своевременно писмено известие до Възложителя, в която се посочват причините за закъснението на доставката, както и срок в който същата ще бъде изпълнена.

VІІ. ГАРАНЦИИ

1. Изпълнителят е задължен да представи гаранция на Възложителя за изпълнение на договора на стойност ............ лв. /..................................................../, сума, представляваща 1% от стойността на договора без ДДС.

1.1. Изпълнителят представя оригинална банкова гаранция или парична сума за изпълнение на договора при подписването му.

1.2. Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на задълженията на Изпълнителя за срока на действие на настоящия договор.

1.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в 5 дневен срок след изтичане срока на действие на  настоящия договор и точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

1.4.  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до неговото решаване по споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение.

1.5.  Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер, при пълно виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

1.6. Възложителят има право да удържа от стойността на гаранцията, размера на начислената неустойка по реда на Раздел VІІІ от настоящия договор.

1.7. Когато Изпълнителят е представил банкова гаранция, нейният срок на валидност е до крайния срок на изтичане срока на договора плюс 5 дни. Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея, при условията на предходните алинеи.

#### VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включително забавено или неточно  изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на  0,5% на ден върху стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

2. Когато при наличие на рекламация Изпълнителят не изпълни задълженията си по предходния раздел от настоящия договор  или не ги изпълни в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от цената на СТОКАТА, за която са направени рекламациите.

3. При неизпълнение на задълженията на Изпълнителят за доставка на заявената  СТОКА, продължило повече от 10 дни, Възложителя има право да  прекрати едностранно и без предизвестие този договор, включително и да получи неустойка в размерите по т. 1 до деня на прекратяване на договора.

4. При неизпълнение на задълженията си за плащане на доставените СТОКА в уговорените срокове, Възложителя дължи неустойка, в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

ХІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Договорът влиза в сила, считано от датата на неговото подписване и  е със срок на действие 36 месеца.

2. Срокът на договора може да бъде удължен, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в неговия срок или при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

3. Договорът се прекратява  в следните случаи:

3.1. с изтичане на договорения срок;

3.2. с доставяне на договорените по вид и количество медицински газове;

3.3. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3.4. по искане на Възложителя при неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя, посочени в настоящия договор.

3.5. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за доставка на заявената  СТОКА, продължило повече от 10 дни.

### Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по телефакс.

Адресите и координатите на страните са както следва :

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- | --- |
| Организация |  | Организация – «МБАЛ – Бургас» АД |
| Адрес: |  | Адрес: бул.”Ст. Стамболов” №73 |
| Град |  | Град Бургас |
| Пощенски код: |  | Пощенски код: 8000 |
| Държава |  | Държава БЪЛГАРИЯ |
| Тел.: |  | Тел.: |
| Факс: |  | Факс: 056 / ................ |
| Електронна поща |  | Електронна поща: dirmbal@abv.bg |

##### 2. Ако някоя от страните промени посочените по - горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря  за неполучени съобщения, произовки или други такива.

3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и  изпълнение на задълженията си по настоящия договор:

###### 3.1. За Възложителя ........................  тел. .......................

###### 3.2. За Изпълнителя ......................... тел. ..........................

4. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението.

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.

- датата на приемането – при изпращане по факс.

5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията произтичащи от този договор.

6. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

7. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са  неразделна част от настоящия договор.

8. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действуващото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи, изискващи се съгласно чл. 47, ал.9 от ЗОП:

- Свидетелство за съдимост на управителя/управителите/членовете на СД;

- Удостоверение от НАП, ТД – ................ за липса на задължения на дружеството;

- Удостоверение за липса на задължения на дружеството, издадено от Община .................;

- Удостоверение за актуално състояние на Изпълнителя;

- Удостоверения за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация на Изпълнителя;

- Удостоверение за липса на наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци на територията на РБългария;

- Платежно нареждане/банкова гаранция от ..............2013г. за внесена гаранция за изпълнение на договора по смисъла на Раздел VІІ, т.1 от същия.

Неразделна част от настоящия договор е:

Приложение №1 – Ценово предложение;

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката;

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /……………………/ |  | УПРАВИТЕЛ.............................. /……………………/ |
| ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ........................ /……………………/ |  |  |