ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 30 бр. болнични легла за отделение за долекуване и продължително лечение при „МБАЛ – Бургас” АД”

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:

- Място на доставка – отделение за долекуване и продължително лечение при „МБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, бл.2, ет.10;

- Максимален срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

4. Техническа спецификация:

• Метална конструкция, прахово боядисана;

• Един чупещ сегмент;

• Ръчно управление с една ръкохватка;

• Метални странични ограничители, прибиращи се;

• Табли от МДФ;

• Четири ъглови слота за стойка за серум;

• Стойка за серум;

• 4 броя колела, 2 от тях със спирачка;

• Общ размер: 193 x 90 x 50-89h cm (LxWxH);

• Размер на леглото: 190 х 90 cm.

5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане –– с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  единична  цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 66 000 лв. без вкл. ДДС.

Плащането се извършва в срок до 60 дни след извършване на доставката.

6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 – Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80т..

К1 =       Цена мин. /най – ниска предложена цена/     х 80

Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най – краткия предложен срок/     х 20

Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

Ккомпл.= К1 +  К2

Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 13.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК участника;

- ISO 9001 и ISO 13485 на производителя;

- Декларации за съответствие за предложените изделия;

- Каталог – оригинал от производителя;

- Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора и срок на гаранционно обслужване;

- Сравнителна таблица, включваща   изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганите легла.

ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

•	Финансово предложение в процедурата, включващо  единична  цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС